АДМИНИСТРАЦИЯ

ПАВЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

- ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 02.07.2025 № 141-р

О создании комиссии по проведению

оценки обеспечения готовности Павловского

муниципального района Воронежской области

к работе в осенне-зимний период

2025-2026 годов

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 27.07.2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении», с Порядком проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду, утвержденным приказом Минэнерго России от 13.11.2024 № 2234, руководствуясь распоряжением  Правительства  Воронежской области  от 16.05.2025 года  № 338-р  «О подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства, теплоэнергетики и социальной сферы Воронежской области к отопительному периоду  2025-2026 годов», в целях своевременной и качественной подготовки объектов жилищно – коммунального хозяйства, энергетики и социальной сферы к работе в осенне-зимний период     2025-2026 годов:

1. Создать комиссию по проведению оценки обеспечения готовности  Павловского муниципального  района Воронежской области к работе в осенне-зимний   период  2025-2026  годов (далее – Комиссия) согласно приложению № 1 к настоящему распоряжению.

2. Утвердить программу проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду 2025-2026 гг. на территории Павловского                                      муниципального района Воронежской области, изложенную в приложении № 2 к  настоящему распоряжению.

3. Комиссии в срок до 10.09.2025 года провести проверку готовности Павловского муниципального района Воронежской области к работе в осенне-зимний период 2025-2026 годов.

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

Глава Павловского муниципального

района Воронежской области                                                                 М.Н. Янцов

СОГЛАСОВАНО

Первый заместитель главы администрации

Павловского муниципального района                                          Ю.А. Черенков

Заместитель главы администрации –

руководитель аппарата администрации

Павловского муниципального района                                                  Ю.В. Чечурина

Заместитель главы администрации

Павловского муниципального района 	     Л. В. Якушева

И. о. начальника отдела правового обеспечения и

противодействия коррупции администрации

Павловского муниципального района                                                         С.И. Богданова

ВНЕСЕНО

Начальник отдела по строительству,

жилищно-коммунальному хозяйству

и транспорту администрации

Павловского муниципального района					          А.Ю. Кудинов

Приложение № 1

к распоряжению   администрации

Павловского муниципального района

Воронежской области

от______________2025 г. №____

- СОСТАВ

комиссии по оценке готовности Павловского муниципального района Воронежской

области  к работе в осенне-зимний период  2025-2026 годов

| - Черенков Юрий Анатольевич Кудинов Алексей Юрьевич | - - первый заместитель главы администрации Павловского муниципального района, председатель комиссии - - начальник отдела по строительству, жилищно-коммунальному хозяйству и транспорту администрации Павловского муниципального района, заместитель председателя комиссии |
| --- | --- |
| - Члены комиссии: |  |
| - Якушева Лариса Вячеславовна | - - заместитель главы администрации Павловского муниципального района |
| - Хатунцева Инна Алексеевна | - - руководитель муниципального отдела по образованию, молодежной политике и спорту администрации Павловского муниципального района |
| - Щербинина Марина - Алексеевна | - - руководитель муниципального отдела по культуре и межнациональным вопросам администрации Павловского муниципального района |
| - Сушков Вячеслав Алексеевич | - - директор МП «Павловскводоканал» |
| - Колесников Сергей Сергеевич | - директор филиала ОАО «Газпром газораспределение - Воронеж» в городе Павловске (по согласованию) |

| - Чурсин Геннадий - Викторович | - - государственный инспектор Верхне-Донского Управления Ростехнадзора (по согласованию) |
| --- | --- |
| - Боярищева Анна Николаевна | - - инспектор отдела надзора за содержанием многоквартирных домов государственной жилищной инспекции Воронежской области (по согласованию) |

Глава Павловского муниципального

района Воронежской области                                                                 М.Н. Янцов

Приложение № 2

к распоряжению   администрации

Павловского муниципального района

Воронежской области

от______________2025 г. №____

Программа проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду 2025-2026 гг. на территории Павловского муниципального района Воронежской области

1. Общие положения

  - В целях проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду распоряжением администрации Павловского муниципального района Воронежской области создается специальная комиссия.

  - Члены комиссии осуществляют свои права и обязанности в рамках требований, указанных в разделе 7 настоящей программы.

1.3. Указанная комиссия в соответствии со статьей 20 Федерального закона от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении» осуществляет оценку обеспечения готовности к отопительному периоду на территории Павловского муниципального района Воронежской области   теплоснабжающими организациями; потребителями тепловой энергии,  управляющими организациями согласно графика, указанного в приложении № 1 к настоящей программе проведения оценки.

2. Проведение оценки готовности

2.1. В рамках проведения оценки обеспечения готовности комиссия осуществляет оценку готовности на предмет выполнения требований, установленных Правилами обеспечения готовности к отопительному периоду путем проверки членами комиссии соблюдения требований пунктов 9-11 Правил обеспечения готовности к отопительному периоду, утвержденных приказом Минэнерго России от 13.11.2024 № 2234.

2.2. В целях проведения оценки обеспечения готовности комиссия рассматривает документы, подтверждающие выполнение требований по обеспечению готовности. По решению комиссии проводится осмотр объектов оценки обеспечения готовности.

2.3. В отношении каждого объекта оценки обеспечения готовности устанавливает их уровень готовности к отопительному периоду (далее — уровень готовности) на основании значения индекса готовности. Индекс готовности объекта оценки обеспечения готовности определяется расчетным способом с точностью до 2 знака после запятой в соответствии с формулами, установленными в оценочных листах. Уровень готовности лиц, указанных в пункте 1.3 настоящего Порядка, определяется как среднеарифметическое значение индексов готовности объектов оценки обеспечения готовности.

2.4. По результатам расчета индекса готовности устанавливается:

уровень готовности «Не готов» — если индекс готовности меньше 0,8;

уровень готовности «Готов с условиями» — если индекс готовности меньше 0,9 и больше либо равен 0,8;

уровень готовности «Готов» — если индекс готовности больше либо равен 0,9.

2.4.1. Значение индекса готовности теплоснабжающих организаций не может быть более 0,8, если балльная оценка хотя бы одного из нижеперечисленных показателей готовности, равна 0:

- показатель наличия акта о проведении очистки и промывки тепловых сетей, тепловых пунктов в соответствии с требованиями пунктов 5.3.37, 6.2.17, 12.18 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок, утвержденных приказом Минэнерго России от 24 марта 2003 г. № 115 (далее — Правила № 115) (подпункт 9.3.21 пункта 9 Правил обеспечения готовности к отопительному периоду);

- показатель наличия актов проведения гидравлических испытаний на прочность и плотность трубопроводов тепловых сетей в соответствии с пунктом 6.2.32 Правил № 115 (подпункт 9.3.19 пункта 9 Правил обеспечения готовности к отопительному периоду);

- показатель наличия разработанного в соответствии с пунктом 2.7.10 Правил № 115 нормативно-технического документа по организации ремонтного производства, разработке ремонтной документации, планированию и подготовке к ремонту, выводу в ремонт и производству ремонта, а также приемке и оценке качества ремонта (пункт 9.3.14 пункта 9 Правил обеспечения готовности к отопительному периоду).

2.4.2. Значение индекса готовности потребителей (социальные объекты, многоквартирные дома) не может быть более 0,8, в случае если балльная оценка хотя бы одного из нижеперечисленных показателей готовности, равна 0:

- показатель наличия акта промывки теплопотребляющей установки (подпункт 11.5.1. пункта 11 Правил обеспечения готовности к отопительному периоду);

- показатель наличия акта о проведении наладки режимов потребления тепловой энергии и (или) теплоносителя (в том числе тепловых и гидравлических режимов) оборудования теплового пункта и внутридомовых сетей (подпункт 11.5.2. пункта 11 Правил обеспечения готовности к отопительному периоду);

- показатель наличия акта о проведении гидравлических испытаний на прочность и плотность оборудования теплового пункта, тепловых сетей в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности, включая трубопроводы теплового ввода и внутридомовых сетей оборудования теплового пункта и внутридомовых сетей (подпункт 11.5.5. пункта 11 Правил обеспечения готовности к отопительному периоду).

2.4.3. При расчете индекса готовности в случае, если требования к объекту теплоснабжения, установленные статьей 20 Федерального закона о теплоснабжении, не применяются в соответствии с законодательством Российской Федерации, значение показателя в оценочных листах принимается равным 1.

3. Действия при неустранении замечаний.

3.1. В случае неустранения замечаний лицами теплоснабжающими организациями комиссия в течение 5 рабочих дней со дня подписания акта передает данные федеральному органу исполнительной власти, уполномоченному на осуществление федерального государственного энергетического надзора, федерального государственного надзора в области промышленной безопасности, федеральным органам исполнительной власти в сфере обороны, обеспечения безопасности, государственной охраны, внешней разведки, исполнения наказаний (их подразделениями).

3.2. В случае неустранения замечаний потребителями комиссия в течение 5 рабочих дней со для подписания акта передает данные органам государственной власти субъекта Российской Федерации в области жилищных отношений, осуществляющим региональный государственный надзор.

4. Фиксация соблюдения требований.

Не позднее одного рабочего дня с даты завершения оценки обеспечения готовности комиссией составляется акт по форме приложения № 5 к Порядку проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду, утвержденному приказом Минэнерго России от 13.11.2024 № 2234.

В течение 5 рабочих дней со дня подписания акта комиссией для каждого лица, указанного в графике проведения оценки готовности к отопительному периоду, выдается паспорт готовности к отопительному периоду по форме приложения № 6 к Порядку проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду, утвержденному приказом Минэнерго России от 13.11.2024 № 2234.

5. Требования по готовности к отопительному периоду для теплоснабжающих и теплосетевых организаций.

В целях оценки готовности теплоснабжающих организаций к отопительному периоду Комиссией должны быть проверены в отношении данных организаций документы, подтверждающие:

5.1. Выполнение требований, установленные частью 4 статьи 20 Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении», а именно:

- наличие укомплектованности служб;

- наличие соглашения об управлении системой теплоснабжения;

- наличие положения о диспетчерской службе или распорядительного документа организации о назначении ответственного за диспетчерское управление;

- наличие организационно-распорядительных документов организации об утверждении перечня производственных инструкций для безопасной эксплуатации;

- наличие эксплуатационных инструкций объектов теплоснабжения и (или) производственных инструкций;

- проведение аттестации и проверки знаний работников и руководителей;

- проведение обучения работников действиям в случае аварии или инцидента на опасном производственном объекте;

- наличие организационно-распорядительных документов организации о назначении ответственных лиц;

- наличие документации по охране труда и безопасному производству работ;

- проведение противоаварийных тренировок;

- проведение наладки тепловых сетей и контроля за режимами потребления тепловой энергии, а также проведение режимно-наладочных испытаний объектов теплоснабжения;

-  обеспечение качества теплоносителей;

- обеспечение организации коммерческого учета тепловой энергии и теплоносителя;

- обеспечение проверки качества строительства, реконструкции и капитального ремонта;

- обеспечение продления срока эксплуатации объектов;

- наличие актов комплексного обследования, очередных и внеочередных осмотров зданий и сооружений объектов теплоснабжения, журналов, паспортов зданий и сооружений;

- наличие актов и паспортов дымовых труб, в которых отражены результаты контроля их состояния;

- проведение испытаний тепловых сетей;

- проведение гидравлических испытаний тепловых сетей;

- проведение шурфовок тепловых сетей;

- проведение очистки и промывки тепловых сетей, тепловых пунктов;

- наличие актов измерений удельного электрического сопротивления грунта и потенциалов блуждающих токов;

- обеспечение работоспособности оборудования насосных станций;

- обеспечение наличия запасов топлива;

- наличие запасов материалов, запорной арматуры, запасных частей, средств механизации;

- наличие лицензии Ростехнадзора и договора обязательного страхования гражданской ответственности;

- выполнение мероприятий по резервированию систем теплоснабжения, определенных утвержденной актуализированной схемой теплоснабжения и включенных в инвестиционную программу;

- наличие порядка (плана) действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций в сфере теплоснабжения.

5.2. Выполнение в установленные сроки предписаний, выданных федеральным органом исполнительной власти государственного энергетического надзора, федерального государственного надзора в области промышленной безопасности (при наличии).

5.3. Выполнение плана подготовки к отопительному периоду.

6. Требования по готовности к отопительному периоду для потребителей тепловой энергии

В целях оценки готовности потребителей тепловой энергии к отопительному периоду уполномоченным органом должны быть проверены документы подтверждающие:

6.1. Выполнение требований, установленные частью 4 статьи 20 Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении», а именно:

- наличие актов промывок теплопотребляющих установок, проведение промывки оборудования и коммуникаций теплопотребляющих установок;

- проведении наладки режимов потребления тепловой энергии и (или) теплоносителя;

- проведении проверки запорной арматуры и арматуры постоянного регулирования;

- наличие организационно-распорядительных документов организации о назначении ответственных лиц;

- проведение испытаний на плотность и прочность (гидравлических испытаний) тепловых энергоустановок;

- наличии организационно-распорядительных документов организации об утверждении перечня производственных инструкций для безопасной эксплуатации;

- наличие эксплуатационных инструкций объектов теплоснабжения и (или) производственных инструкций;

- наличие эксплуатационных инструкций объектов теплоснабжения и (или) производственных инструкций;

- обеспечение функционирования эксплуатационной, диспетчерской и аварийной служб;

- проведение проверки работоспособности автоматических регуляторов;

- наличие актов проверки технической готовности теплопотребляющей установки объекта к отопительному периоду;

- отсутствие задолженности за поставленные тепловую энергию (мощность), теплоноситель или наличие соглашения о реструктуризации задолженности;

- наличие актов проверки узлов учета;

- наличие актов проверки контрольно-измерительных приборов;

- выполнение работ по подготовке к отопительному периоду теплового контура здания;

- обеспечение безопасности при использовании и содержании внутридомового и внутриквартирного газового оборудования (при наличии).

6.2. Выполнение в установленные сроки предписаний, выданных федеральным органом исполнительной власти государственного энергетического надзора, федерального государственного надзора в области промышленной безопасности (при наличии).

6.3. Выполнение плана подготовки к отопительному периоду.

7. Права и обязанности членов комиссии

7.1. Состав комиссии формируется таким образом, чтобы была исключена возможность, возникновения конфликта интересов, который мог бы повлиять на принимаемые комиссией решения.

7.2. Председатель и заместитель председателя комиссии являются членами комиссии.

7.3. В отсутствие председателя комиссии его обязанности исполняет заместитель председателя комиссии.

7.4. Все члены комиссии при принятии решений обладают равными правами.

7.5. Председатель (заместитель председателя) комиссии обязан:

7.5.1.  возглавлять комиссию и руководить ее деятельностью;

7.5.2. утверждать настоящую программу;

7.5.3. проводить плановые и внеплановые заседания комиссии;

7.5.4. координировать работу комиссии;

7.5.5. определять сроки выдачи паспортов обеспечения готовности к отопительному периоду.

7.6. Члены комиссии обязаны:

7.6.1. лично участвовать в заседаниях комиссии;

7.6.2. выполнять поручения комиссии;

7.6.3. соблюдать установленные комиссией ограничения на разглашение информации;

7.6.4. при возникновении прямой или косвенной личной заинтересованности, которая может привести к конфликту интересов при рассмотрении вопросов, сообщить об этом до начала заседания комиссии.

7.7. Члены комиссии имеют право участвовать в обсуждении вопросов, рассматриваемых комиссией, вносить предложения и высказываться по любому вопросу, рассматриваемому комиссией.

Глава Павловского муниципального

района Воронежской области                                                                 М.Н. Янцов

Приложение № 1

к программе проведения оценки обеспечения

готовности к отопительному периоду 2025-

2026гг., утвержденной распоряжением

администрации Павловского

муниципального района Воронежской

области

от ________________ № _

График проведения проверки готовности Павловского муниципального района к отопительному периоду 2025-2026 года

| № п\п | Организации, подлежащие проверке | Объекты | Сроки проведения проверки | Документы, проверяемые в ходе проверки |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Муниципальный отдел по образованию, молодежной политике и спорту администрации Павловского муниципального района | детские сады, образовательные учреждения | 01.07.2025 – 01.09.2025 | В соответствии с Правилами обеспечения готовности к отопительному периоду и Порядками проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду, утвержденными Приказом Минэнерго РФ от 13.11.2024 № 2234. |
| 2 | Муниципальный отдел по культуре и межнациональным вопросам администрации Павловского муниципального района | КДО, образовательные учреждения | 01.07.2025 – 01.09.2025 | В соответствии с Правилами обеспечения готовности к отопительному периоду и Порядками проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду, утвержденными Приказом Минэнерго РФ от 13.11.2024 № 2234 |
| 3 | БУ ВО «Петровский центр реабилитации и социализации» | здания | 01.07.2025 – 01.09.2025 | В соответствии с Правилами обеспечения готовности к отопительному периоду и Порядками проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду, утвержденными Приказом Минэнерго РФ от 13.11.2024 № 2234 |
| 4 | АУ ВО «Областной центр социальной реабилитации и оздоровления «Жемчужина Дона» | здания | 01.07.2025 – 01.09.2025 | В соответствии с Правилами обеспечения готовности к отопительному периоду и Порядками проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду, утвержденными Приказом Минэнерго РФ от 13.11.2024 № 2234 |
| 5 | БУВО «Павловский центр реабилитации и социализации» | здания | 01.07.2025 – 01.09.2025 | В соответствии с Правилами обеспечения готовности к отопительному периоду и Порядками проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду, утвержденными Приказом Минэнерго РФ от 13.11.2024 № 2234 |
| 6 | БУЗ ВО «Павловская РБ» | Объекты БУЗ ВО Павловская РБ (больницы, ФАП., амбулатории) | 01.07.2025 – 01.09.2025 | В соответствии с Правилами обеспечения готовности к отопительному периоду и Порядками проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду, утвержденными Приказом Минэнерго РФ от 13.11.2024 № 2234 |
| 7 | Управляющие организации | МКД | 01.07.2025 – 01.09.2025 | В соответствии с Правилами обеспечения готовности к отопительному периоду и Порядками проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду, утвержденными Приказом Минэнерго РФ от 13.11.2024 № 2234 |
| 8 | Теплоснабжающие организации (МП «Павловскводоканал») | Котельные | 01.08.2025г -15.09.2025г. | В соответствии с Правилами обеспечения готовности к отопительному периоду и Порядками проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду, утвержденными Приказом Минэнерго РФ от 13.11.2024 № 2234. |

*Возможны изменения в датах проведения проверок.

Глава Павловского муниципального

района Воронежской области                                                                 М.Н. Янцов